Техніко економічне обґрунтування заміни  одного водопідігрівача

на котельні по вул. Володимирська,85

ПТМ «Ковельтепло»

Тривалість роботи водопідігрівачів  - 350 днів

Тривалість роботи за добу  - 18 годин

Існуючий водопідігрівач (пластинчастий) теплова потужність 2,98 Гкал/год-1 шт.

- затрати теплової енергії  за рік існуючим водопідігрівачем (пластинчастий)

350 х 1 х 18 х 2,98 = 18 774 Гкал/рік

-рекомендований водопідігрівач (пластинчастий розбірний) теплова потужність 2,50 Гкал/год – 1 шт

- затрати теплової енергії  за рік рекомендованим водопідігрівачем (пластинчастий розбірний)

350 х 1 х 18 х 2,50 = 15 750 Гкал/рік

Економія теплової енергії за рік

18 774 – 15 750 = 3 024 Гкал/рік

Економія палива

3024 Гкал х 170,82 = 516 560 кг.у.п.

В грошовому виразі

516 560 х 1,37281 грн. = 709 138,73 грн.

Капіталовкладення по заміні водопідігрівачів

Загальна ціна складає 135000  грн. без ПДВ

Вартість зворотних матеріалів

Загальна вартість = 3750 грн. без ПДВ

Амортизаційні відрахування до заходу ІП = 14 грн.

Амортизаційні відрахування після заходу ІП = 5 400 грн.

Економічні вигоди від зростання капіталізаціі основних фондів

5 400 – 14 = 5 386 грн.

Економічний ефект зі зворотними матеріалами

709 138,73 + 3750 + 5 386 = 718 274,73 грн.

Економічний ефект без зворотних матеріалів

709 138,73 + 5 386 = 714 524,73 грн.

Період окупності водопідігрівача.

О = (1+(135 000 – 718 274,73) / 714 524,73) х 12  = 2,2 роки

В.о.директора ПТМ «Ковельтепло»                                    Я.А.Андрейків